**Извещение о проведении запроса котировок №37/3КТ**

**18.08.2016г.**

**Форма закупки:** закупка методом запроса котировок.

**Предмет котировки:** закупка радиаторов биметаллических на отопительный сезон 2016 - 2017 г.г.

**Заказчик:** НУЗ "Узловая больница на ст. Владикавказ" ОАО "РЖД".

362002, г. Владикавказ, ул. Чкалова 16, тел.(8672) 537276,

**Контактное лицо:** Джикаев Хасан Русланович, тел.(8672) 405856,

E-mail:bolnica\_tender@aaanet.ru

**Источник финансирования:** собственныесредства.

|  |
| --- |
| **Техническое задание** |
| Наимено-вание | характеристика | ед. изм. | Кол-во |
| Радиатор отопления  | Алюминиевый, биметаллический 10 секцийрабочее давление от 2,2 до 2,4 МПаиспытательное давление 1,6 до 2 МПаМаксимальная температура теплоносителя не менее 130 °С Номинальный тепловой поток одной секции не менее 150 Вт Материал уплотнительных колец - термостойкий силиконовый каучукМатериал секций/пробок – сталь нержавеющаяЕмкость одной секции от 0,2 до 0,27 литровМасса одной секции от 1,2 до 2,0 кгВысота секции не более 413 ммШирина секции не более 80 ммГлубина секции не более 85 мм | шт | 600 |

## Требования к товару: качество поставляемого товара, должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров, и подтверждаться сертификатом качества и сертификатом соответствия.

**Требования к сроку годности товара:** срок годности товара должен соответствовать сроку годности, указанному на упаковке товара, на момент поставки товар должен быть новым.

**Цена договора**: Не должна превышать 330000 рублей.

В цену товара должны быть включены транспортные расходы, разгрузка на склад учреждения, страхование, пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленной частями 6., 6.2 Федерального закона от 20.04.2007 №53-ФЗ.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** безналичный расчет, по факту поставки с рассрочкой платежа на 30 дней.

**Место, условия и сроки поставок:** по адресу НУЗ "Узловая больница на ст. Владикавказ" ОАО "РЖД".362002, г. Владикавказ, ул. Чкалова 16, по заявке заказчика.

Радиаторы отопления должны поставляться в упаковке, гарантирующей полную их сохранность при отгрузке, транспортировке и хранении.

 **Срок подписания победителем договора:** до 31.08.2016.

 **Даты начала и окончания подачи заявок:** с 14-30час. 18.08.2016г. до 8-30час. 28.08.2016г.

 **Место подачи заявок:** по адресу заказчика - НУЗ "Узловая больница на ст. Владикавказ" ОАО "РЖД".362002, г. Владикавказ, ул. Чкалова 16. Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами извещения о проведении запроса котировок, прошитые и заверенные печатью.

 **Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок цен в любой момент до**

 **подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.**