**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Кол-во** | **Ед.** |
|
| 1 | Простынь одноразовая НЕстерильная 200 х 80 см. SMS-20 г/м2 (в РУЛОНЕ по 100 шт.) цвет-голубой /ПКФ Медкомплект/ 5 | 2 | рул |
| 2 | Набор гинекологический смотровой Ева (ложка Фолькмана, салфетка подкладная, перчатки, зеркало гинек. прозрачное) | 180 | набор |
| 3 | Халат хирургический СТЕРИЛЬНЫЙ 140х140 см, плотн. 25 г/м2, рукав на манжете /Пелигрин/ 50 (Арт. 5119) | 50 | шт |
| 4 | Комплект белья акушерский для рожениц из нетканого материала, стерильный КБР-14 (для Кесарева сечения) /Гекса/ | 50 | компл |
| 5 | Фартук ламинированный спанбонд , длина: 140 см. с завязками (цвет-голубой)пл. 40 г/м2. Нестерильно. /Гекса/ (уп-ка: 10 шт.) | 50 | шт |
| 6 | Маска 3-х слойная на резинках, цвет голубой | 300 | шт |
| 7 | Рубашка для рожениц нестерильная (размер 52-54) Спанбонд-25 г/м2 /ГЕКСА | 250 | шт |
| 8 | Линия удлинительная инфузионная, внутр.d =1,5 мм, длина=150 см, Apexmed 0115-00-16 | 100 | шт |
| 9 | Головной убор "Шапочка нетканная "Берет" (цвет-голубой, уп-ка: 100 шт.)/Leboo/ | 300 | шт |
| 10 | Бахилы текстурированные 18 мкм (2,2 гр) | 1000 | пар |
| 11 | Комплект белья акушерского для рожениц из нетканного материала одноразовый стерильный КБР "ГЕКСА", Партия: КБР-12/ГЕКСА/ | 150 | упак |
| 12 | Перчатки SF диагн.нитрил.н/стер н/опудр М Код №УТ000000730 | 1500 | пар |
| 13 | Перчатки хирургические, стер., неопудренные, размер 7.0, Ansell Medi-Grip PF | 100 | пар |
| 14 | Перчатки хирургические, стер., неопудренные, размер 8.0, Ansell Medi-Grip PF | 100 | пар |
| 15 | Катетеры медицинские однократного применения. Катетер аспирационный (вид 172980), CH/FR 08 | 150 | шт |
| 16 | Зонд питательный назогастральный СН 08-40 см. ПВХ /INTEGRAL Medical/(уп-ка: 50 шт) | 300 | шт |
| 17 | Жгут многоразовый взрослый (420х25 мм) /Jiangxi Hongda/ (уп-ка: 50 шт) | 20 | шт |
| 18 | Зажим пуповины новорожденного, однократного применения, стерильный"ФреБор" | 200 | шт |
| 19 | Катетер ректальный СН32/40 см | 30 | шт |
| 20 | Катетер Нелатона СН/FR 16, Apexmed, 0302-01-16 | 50 | шт |
| 21 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 16, Apexmed 0303-02-16 | 100 | шт |
| 22 | Катетер Фолея двухходовой CH/FR 18, Apexmed 0303-02-18 | 150 | шт |
| 23 | Мочеприемник одноразовый Vogt Medical объемом 2000мл с устройством для прикроватного крепления, с прямым краном для слива содержимого 1316108\*250 | 50 | шт |
| 24 | Соска молочная латексная "СМл-АМТт" (короб: 300 шт.) /АМТ трейд | 300 | шт |
| 25 | МК-01-Универсал-контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов, одноразовый (желтый), класс Б, 1,0 л. | 50 | шт |
| 26 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный (с центральным копьем) "МЕДИКОН ЛТД" (уп-ка: 1000 шт.) | 1000 | шт |
| 27 | Зонд-тампон в пробирке (тупфер) для взятия мазков дерево-хлопок, без среды, стер. (100 шт/уп) | 300 | шт |
| 28 | Тест-полоски "Акку-чек Актив" № 100 | 3 | упак |
| 29 | Губки биодеградируемые коллагеновые, гемостатические, ранозаживляющие, противоожоговые 50х50 мм. | 20 | шт |
| 30 | Полиэтиленовый пакет одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса Б (ПО-02-"МедПак"), размер 800\*900 мм., цвет желтый. | 500 | шт |
| 31 | МедИС-В (180/60) (2000т.) с журналом | 2 | упак |
| 32 | Марля медицинская ГОСТ 36,0 г/м2 Арт.6498 (рулон -1000 м.) /Навтекс/ | 1000 | м |
| 33 | Бинт медицинский н/ст. 7м. х 14 см. (36,0 г/м2) /Верамед/ 300 | 600 | шт |
| 34 | Вата хирургическая н/ст. 250 г. "Розовый фламинго" /Ника (уп-ка: 48 шт) | 144 | шт |
| 35 | Лейкопластырь LEIKO фиксирующий медицинский на ПОЛИМЕРНОЙ основе2,5 см. х 500 см. катушка (в картонной уп-ке: 12 шт.) | 300 | шт |
| 36 | Пластырь-повязка I.V. 6,0 х 8,0 см. с сорбирующей подушечкой (с РАЗРЕЗОМдля фиксации канюль, уп-ка 100 шт.) /LEIKO | 3 | упак |
| 37 | W8850 ПРОЛЕН 2/0, 90 см, синий СС 31 мм х 2, 1/2 №12 | 3 | упак |
| 38 | W9289 ВИКРИЛ 1, 100 см, фиолет. Кол. масс. 80 мм, 1/2 №12 | 5 | упак |
| 39 | Кетгут полированный стерильный в ампулах 150см (4) 0, без иглы (лигатура) | 100 | шт |
| 40 | Кетгут полированный стерильный в ампулах 150см (5) 1, без иглы (лигатура) | 100 | шт |