Техническое задание ЛОТ № 2

| № | Наименование товара | Техническое задание | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦОЛИКЛОН Анти-А фл.10 мл | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает моноклональные антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | 30 | флак |
| 2 | ЦОЛИКЛОН Анти-В фл.10 мл | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 20 месяцев. | 30 | флак |
| 3 | ЦОЛИКЛОН Анти-D супер фл.10 мл | Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате с D(+) эритроцитами. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | 30 | флак |
| 4 | ЦОЛИКЛОН Анти-С супер фл.10 мл | Моноклональные антитела человека класса IgM. Предназначен для выявления rh’(C) антигена системы резус. Титр в реакции агглютинации в микроплате с С (С+) положительными эритроцитами не менее – 1:16. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | 20 | флак |
| 5 | ЦОЛИКЛОН Анти-Е супер фл.10 мл | Моноклональные антитела человека класса IgM. Предназначен для выявления rh”(Е) антигена системы резус. Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами (Е+) не менее 1:32. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | 20 | флак |
| 6 | ЦОЛИКЛОН Анти-с супер фл.10 мл | Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr'(с) антиген системы резус человека. Титр в реакции агглютинации в микроплате не менее 1:32 с с-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | 20 | флак |
| 7 | ЦОЛИКЛОН Анти-е супер фл.10 мл | Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr''(е) антиген системы резус человека. Титр не менее 1:16 в реакции агглютинации в микроплате с e-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | 20 | флак |
| 8 | ЦОЛИКЛОН Анти-Келл (К) cvnep фл.10 мл | Реагент выявляет антиген Kell (К) на эритроцитах человека. Гемагглютинирующая активность не более 35 сек. Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | 20 | флак |
| 9 | ЦОЛИКЛОН Анти- Челлано(к) супер фл.5 мл | Моноклональные антитела человека. Область применения: типирование крови по системе Kell, выявляет антиген к (Челлано). Остаточный срок годности на дату поставки не менее 10 месяцев. | 7 | флак |
| 10 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ). Исследуемый материал: сыворотка крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Срок годности набора: не менее 12 месяцев при +(2-8)ºС. | 9 | набор |
| 11 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания Ревматоидного фактора (РФ). Исследуемый материал: сыворотка крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Срок годности набора: не менее 12 месяцев при +(2-8)ºС. | 2 | набор |
| 12 | Оптифибриноген-тест | Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических коагулометров, использующих реагенты с содержанием каолина. Состав набора: тромбин, содержащий легкую фракцию каолина – 8 фл, имидазоловый буфер –не менее 1 фл., плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | 6 | набор |
| 13 | РФМК-тест | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови человека о-фенантролиновым методом. Состав набора: о-фенантролин (100 мг/фл.) – не менее 4 фл., контроль (+/-) – не менее 2 фл. Стабильность (о-фенантролин) не менее 7 дней при 2-8 °С Стабильность (контроль) не менее 4 часа при 18-25 °С Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | 1 | набор |
| 14 | Тромбопластин с кальцием | Реагент для определения протромбинового времени. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцием хлористым. Для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме (не менее 1 фл. – не менее 40-80 опр.). Активность тромбопластина в пуле донорской плазмы 14-18 сек, чувствительность протромбина не более 12,5%. Состав набора: не менее 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 8-и часов при 18-25 °С. Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев | 7 | набор |
| 15 | АЧТВ-тест | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Состав набора: АЧТВ-реагент –не менее 7 фл. по не менее 4 мл., раствор кальция хлористого 0,025 М (10 мл) –не менее 3 фл. Стабильность (CaCl2) после вскрытия не менее 8-и часов при 37°, до окончания срока хранения в закрытом виде при 2-25 °С ; стабильность (АЧТВ) не менее 24 часов при 18-25 °С, не менее 14 суток при 2-8 °С, не менее 2 месяцев при -18 - -20 °С. Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | 3 | набор |
| 16 | Тромбин-Тест | Набор реагентов для определения тромбинового времени. Состав набора: тромбин человека –не менее 2 фл., стабилизатор –не менее 1 фл. Срок годности не менее 2 лет с даты производства. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | 2 | набор |
| 17 | Тироид ИФА-ТТГ | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона ТТГ в сыворотке крови человека Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Метод анализа - одностадийный «сэндвич» Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-15 мкМЕ/мл, чувств. не более 0,05 мкМЕ/мл Буфер для разведения образцов Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Стоп-реагент - соляная кислота Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 10 | набор |
| 18 | Тироид ИФА-свободный Т4 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Метод анализа - конкурентный одностадийный Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-100 пмоль/л, чувств. не более 1 пмоль/л. Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Стоп-реагент - соляная кислота Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 9 | набор |
| 19 | Тироид ИФА-атТПО | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Метод анализа - двухстадийный «сэндвич» Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Продолжительность основных инкубаций (без ТМБ) не более 60 (30+30) мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-500 Ед/мл, чувств. не более 4 Ед/мл Буфер для разведения образцов Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Стоп-реагент - соляная кислота Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 9 | набор |
| 20 | Онко ИФА-общий ПСА | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена ПСА в сыворотке крови человека Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Метод анализа - одностадийный «сэндвич» Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин. Диапазон определения концентраций не уже 0-30 нг/мл, чувств. не более 0,2 нг/мл Буфер для разведения образцов Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Стоп-реагент - соляная кислота Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 9 | набор |
| 21 | Онко ИФА-СА 125 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Метод анализа - одностадийный «сэндвич» Количество анализируемой сыворотки не менее 50 мкл Не менее двух вариантов основной инкубации (без ТМБ): не более 60 мин при термостатируемом шейкировании + 37 для обеспечения точности результатов или не более 120 мин. при комнатной температуре Диапазон определения концентраций не уже 0-1000 Ед/мл, чувств. не более 1,6 ЕД/мл Буфер для разведения образцов Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме калибровочных проб и контрольной сыворотки, которые могут быть жидкими или лиофилизированными и концентрата промывочного буфера Промывочный буфер при разведени не должен образовывать кристаллы Стоп-реагент - соляная кислота Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 1 | набор |