Техническое задание ЛОТ № 4

| № | Наименование товара | Техническое задание | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гематологический контроль | Гематологический контроль с нормальным уровнем концентраций для гем.анализаторов аттестован по не менее 18 параметрам. Содержит стабилизированные эритроциты млекопитающих, лейкоцитарный и тромбоцитарный компоненты, полученные из крови млекопитающих или искусственных аналогов. Сертифицированы для Beckman Coulter ACT/ACT diff/ACT diff2, Abbott Cell-Dyn 1400, 1600, 1700, and 1800, Horiba Medical ABX Micros 60, Diatron Abacus and Abacus Jr., Erma PCE-210, Mindray BC-3200, BC-3600, HTI MicroCC-20Plus, Nihon Kohden Celltac α MEK-6400 Series,Celltac α MEK-6500 Series, Siemens Advia 60. Фасовка: не менее 2,5 мл - 1 флакон. | 1 | шт |
| 2 | Контейнер с реагентами | Контейнер с реагентами для гематологических анализаторов Horiba ABX Micros 60, ABX Micros ES60. Объем: 4,2 л. | 15 | шт |
| 3 | Изотонический разбавитель | Разбавитель изотонический для применения с анализатором Nihon Kohden. Активные компоненты: хлорид натрия 4,4 г/л. Фасовка: 20 л. | 30 | шт |
| 4 | Лизирующий реангент | Лизирующий раствор для применения с анализатором Nihon Kohden. Активные компоненты: четвертичные аммониевые соли 37,2 г/л. Фасовка: 1 л. | 4 | шт |