**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по сервисному обслуживанию магнитно-резонансного томографа**

Описание объекта закупки и количество

Сервисное обслуживание включает МРТ:

Плановое профилактическое обслуживание МРТ 2 (два) раза в течение срока действия контракта;

Активация программного пакета LAVA Flex сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней на МРТ для использования последовательности 3D FSPGR, которая обеспечивает реконструкцию отдельных изображений водной и жировой составляющих, а также в фазе и в противофазе, за один этап задержки дыхания.

Диагностика/ремонт без замены запасных частей - не более 1-го выезда инженера по запросу Заказчика;

Мониторинг состояния криогенной системы в режиме реального времени Magnet Monitor;

Удаленная техническая поддержка Insite;

Услуга дополненной реальности Visual Support, позволяющая специалистам Заказчика получить от технического специалиста Исполнителя удаленное экспертное руководство по идентификации/ обнаружению возникшей неисправности имеющегося у Заказчика оборудования;

Мониторинг состояния МИ в режиме реального времени OnWatch;

Информирование о проведенном и запланированном техническом обслуживании через Интернет-портал ICenter или мобильное приложение MyGEHealthcare;

Дистанционный инструктаж медицинского персонала ЛПУ по правилам эксплуатации МИ с использованием технологии AppsLinq;

Доступ к сервисному центру по бесплатной телефонной линии.

Сроки: выезд инженера на диагностику неисправностей по месту установки МИ - в течение 7-ми рабочих дней с заявки Заказчика;

удаленная диагностика неисправностей - в течение 6-ти часов рабочего времени после обращения (при условии поступления заявки до 15.00 по московскому времени).

Не включено: техническое обслуживание и ремонт периферийного оборудования (инъектор/принтер), поставка аксессуаров.