**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во |
|  | Комплект акушерский. СтерильныйКБР-05 (65) (23упак) | Набор белья и одежды для рожениц, предназначенный для обеспечения гигиены процесса родов. Состоит из:1. Простыня влагонепроницаемая 140\*80 см - 2 шт. Изготовлена из впитывающего непромокаемого трехслойного материала (целлюлоза-полиэтилен-целлюлоза).2. Простыня влагонепроницаемая 80\*70 - 2 шт..Изготовлена из впитывающего непромокаемого трехслойного материала (целлюлоза-полиэтилен-целлюлоза).3. Пеленка гигиеническая (впитывающая) - 1 шт. Размер 60\*60 см. Имеет многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, адсорбирующий впитывающий слой из распушенной целлюлозы и внешнее покрытие из нескользящего полиэтилена. Впитываемость 1050 мл.Комплект упакован в индивидуальную упаковку. Одна из сторон упаковки выполнена из прозрачной полимерной пленки. Упаковка легко открывается без помощи ножниц.Срок годности2 года. Изготовитель ООО "Гекса-нетканые материалы" (Россия) | упак | 600 |
|  | Пеленка впитывающая нестерильнаяПелёнка гигиеническая 60х60см/покуп (90шт) | Размер 60\*60 см. Имеет многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, адсорбирующий впитывающий слой из распушенной целлюлозы и внешнее покрытие из нескользящего полиэтилена. Впитываемость 1050 мл. Нестерильная | шт | 360 |
|  | Простыня для кесарева сечения стерильнаяПростыня стер для кесар.сеч. - пл 42 -2400х1600 мм гол. (14упак) | Простыня для кесарева сечения с карманом для сбора жидкости и отводом. Размер 160\*240 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного, воздухопроницаемого, безворсового , гидрофобного нетканого полимерного материала спанбонд плотностью не более 42 г/м2.Прочность на разрыв в сухом состоянии кПа >40, Прочность на разрыв во влажном состоянии кПа >40, Пылеворсоотделение Lg < 4,0, Микробная проницаемость во влажном состоянии BI >2,8BI. Имеет выделенное операционное поле не более 25\*30 см, покрытое специальной клеящейся разрезаемой хирургической пленкой. Карман для сбора жидкости с отводом изготовлен из биоинертного, гипоаллергенного влагонепроницаемого ламинированного нетканого материала спанбонд плотностью 40 г/м2, по краю оснащен мягкой рамкой для придания ему удобной формы. Упакована в индивидуальную упаковку. Одна из сторон упаковки выполнена из прозрачной полимерной пленки. Упаковка легко открывается без помощи ножниц | упак | 200 |
|  | Рубашка для роженицы нестерильнаяРубашка для рожениц - пл.42 гол.110см без рук-в р.52-54 (90шт) | Длина рубашки 110 см, Размер 52/54. Наружный сварной (безниточный) шов. Изготовлена из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала Спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, с поверхностной плотностью 42 г/м2. Нестерильная | шт | 630 |