Техническое задание

| № п/п | Объект закупки | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цоликлон Анти-А | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает моноклональные антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2. Флакон-капельница 10 мл..Остаточный срок годности не менее 20 месяцев. | 20 | флак |
|  | Цоликлон Анти-В | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Флакон-капельница по 10 мл.. Остаточный срок годности не менее 20 месяцев. | 20 | флак |
|  | Цоликлон Анти-D | Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате с D(+) эритроцитами. Флакон-капельница по 10 мл. В упаковке 10 флаконов. Остаточный срок годности не менее 9 месяцев | 20 | флак |
|  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания Антистрептолизина (АСО). Исследуемый материал: сыворотка крови. Метод: визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест). Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)ºС Количество определений 100 | 1 | набор |
|  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | Характеристика Не менее 100 тестов при расходе 20 мкл суспензии латексных частиц с иммобилизованным агрегированным человеческим IgG на один анализ. В составе набора положительный, отрицательный и слабоположительный контроли В составе набора тест-пластина (слайд) Чувствительность 8 МЕ/мл Срок годности набора не менее 12 месяцев Инструкция по применению набора и паспорт на русском языке | 2 | набор |
|  | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. | Характеристика Не менее 100 тестов при расходе 20 мкл суспензии латексных частиц с иммобилизованными антителами против СРБ человека на один анализ. В составе набора положительный, отрицательный и слабоположительный контроли В составе набора тест-пластина (слайд) | Чувствительность 6,0 мг/л Срок годности набора не менее 12 месяцев Инструкция по применению набора и паспорт на русском языке | 5 | набор |
|  | Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка; | Продолжительность АЧТВ в пуле донорской плазмы, не менее: 21-39 секунд. Реагенты жидкие, готовые к использованию. Фасовка: не менее 100 мл. Стабильность: вскрытые флаконы стабильны не менее 30 дней при 2-8С. Срок годности не менее 18 месяцев. Количество выполняемых тестов не менее 1000 | 2 | набор |
|  | Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка | Реагент предназначен для определения Протромбинового времени (ПВ) в плазме крови человека клоттинговым методом. Продолжительность Протромбинового времени в пуле донорской плазмы не менее 9-18 секунд. Международный индекс чувствительности (МИЧ) не менее 0,89-1,25 усл.ед. Реагенты жидкие, готовые к использованию. Фасовка: не менее 80 мл. Стабильность: вскрытые флаконы стабильны не менее 30 дней при 2-8С. Срок годности не менее 18 месяцев. | 3 | набор |
|  | Тромбиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка | Реагент предназначен для определения Тромбинового времени (ТВ) в плазме крови человека методом регистрации времени образования фибринового сгустка. Продолжительность ТВ в пуле донорской плазмы не менее 10-21 секунд. Реагенты жидкие, готовые к использованию. Фасовка: не менее 20 мл. Стабильность: вскрытые флаконы стабильны не менее 30 дней при 2-8С. Срок годности не менее 12 месяцев. | 1 | набор |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество клиндамицина (clindamycin), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 2 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание | Диски, содержащие определенное количество амикацина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Кол-во определений не менее 100 Назначение для определения чувствительности возбудителей разных заболеваний человека, выделенных из патологического материала больных, к различным противомикробным препаратам, применяемым для лечения. Содержание препарата в диске, мкг 30 Состав препарата Амоксициллин/клавуланат | 1 | флак |
|  | Бульон Сабуро | Состав среды: пептон ферментативный, глюкоза. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка светло-желтого цвета. Готовая среда желтого цвета, прозрачная. Форма выпуска: сухой порошок в полиэтиленовых банках по 250 г. Условия хранения: в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре +2...30°C. Срок годности - 2 года с даты производства. | 1 | упак |
|  | Среда Ресселя | остав (в пересчете на 1 л готовой среды): Пептон ферментативный, сухой - 13,0 г. Экстракт автолизированных дрожжей осветленный - 1,5 г. Лактоза - 10,5 г. Глюкоза кристаллическая гидратная - 1,0 г. Агар микробиологический - 10,5 г. Натрий хлористый - 3,5 г. Бромтимоловый синий водорастворимый, индикатор - 0,03 г. Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок желтого цвета. Готовая к употреблению среда зеленого цвета, пригодна в течение 7 суток при температуре хранения +2...8°C в темном месте. Условия хранения сухой среды: в упаковке предприятия-изготовителя в сухом защищенном от света месте, при температуре не выше +25°C, замораживание недопустимо. Срок годности сухой среды – не менее 2 лет. | 1 | упак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество Амоксициллина/клавуланата, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. | Кол-во определений не менее 100 Назначение для определения чувствительности возбудителей разных заболеваний человека, выделенных из патологического материала больных, к различным противомикробным препаратам, применяемым для лечения. 1Содержание препарата в д1иске, мкг 20/10 Со1став препарата Амоксициллин/клавуланат | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество с левофлоксацина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 5 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество с оксациллина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 10 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество нистатина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг | 80 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество сульфаниламида, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 300 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество ципрофлоксацина (ciprofloxacin), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 5 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество флуконазола, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 40 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество цефтриаксона, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. | Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 30 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество цефазолина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 30 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество эритромицина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 | Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 15 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество доксициклина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. | Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг | 30 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество кларитромицина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 15 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество налидиксовой кислоты, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт | Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 30 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество норфлоксацина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки | Содержание препарата в диске, мкг 10 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество нитроксола, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. | Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 20 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество пефлоксацина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 5 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество полимиксина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 300 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество тетрациклина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. | Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 30 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество цефотаксима, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 30 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество ципрофлоксацина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 5 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество метронидазола, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг | 30 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество пенициллина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 1 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество фосфомицина, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт | Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 200 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество клотримазола, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 10 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество клотримазола, предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. | Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 30 | 1 | флак |
|  | Набор дисков для определения чувствительности к противомикробным препаратам | Описание Диски, содержащие определенное количество амоксициллина и клавулановой кислоты , предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов, шт Меньше или равно 100 Назначение Для автоматической и ручной постановки Содержание препарата в диске, мкг 20/10 | 1 | флак |
|  | Изотонический разбавитель | Разбавитель изотонический для применения с анализатором Nihon Kohden. Активные компоненты: хлорид натрия 4,4 г/л. Хранить при температуре от +1...30 °C, беречь от попадания солнечных лучей. После вскрытия упаковки реагент пригоден к применению в течение 60 дней. Использовать только в оригинальной упаковке. Дата срока годности указана на этикетке. | 8 | шт |
|  | Лизирующий реагент | Лизирующий раствор для применения с анализатором Nihon Kohden. Активные компоненты: четвертичные аммониевые соли 37,2 г/л. Объем 1 л/уп. | 3 | шт |
|  | Очищающий реагент | Промывающий раствор для промывки гидросистемы. Класс потенциального риска применения первый. Объем 5 л/уп. Реагент имеет штриховой код, нанесенный в виде этикетки на упаковку с реагентом, для ввода информации о данном реагенте с помощью прилагаемого к анализатору сканера в программу анализатора МЕК. Товар соответствует требованиям технической документации на оборудование, используемое заказчиком – гематологический анализатор МЕК компании NIHON KOHDEN CORPORATION | 1 | шт |
|  | Очищающий реагент | Очищающий раствор на основе гипохлорита натрия. Класс потенциального риска применения не выше первого. Объем не менее 1 л/уп. Реагент должен иметь штриховой код, нанесенный в виде этикетки на упаковку с реагентом, для ввода информации о данном реагенте с помощью прилагаемого к анализатору сканера в программу анализатора МЕК.Товар должен соответствовать требованиям технической документации на оборудование, используемое заказчиком – гематологический анализатор МЕК компании NIHON KOHDEN CORPORATION. | 1 | шт |
|  | Картридж реагентов для исследования общего анализа крови | Картридж реагентов для исследования общего анализа крови Картридж с реагентами для проведения клинического анализа крови на гематологических автоматических анализаторах серии Микрос-наличие Прокалываемые при установке в прибор резиновые мембраны на корпус картриджа-наличие Соответствие пространственного расположения прокалываемых резиновых мембран на картридже расположению игл забора реагентов анализатора серии Микрос-наличие Объем – 4,2л | 8 | шт |
|  | Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор | Лиофилизированный универсальный мультикалибратор на основе сыворотки человека. Предназначен для калибровки фотометрических систем при определении не менее 30 биохимических параметров: Азот мочевины, Аланинаминотрансфераза, Альбумин, α-Амилаза (EPS-G7 метод), Аспартатаминотрансфераза, Белок общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, α-ГБДГ, Глутаматдегидрогеназа, Глюкоза, Железо (Ферен), Кальций, Креатинин, Креатинкиназа, Лактат, Лактатдегидрогеназа (DGKC), Липаза, Магний, Мочевая кислота, Мочевина, НЖСС, Панкреатическая амилаза (EPS-G7 метод), Триглицериды, Фосфатаза щелочная (DGKC), Фосфор, Хлориды, Холестерин, Холинэстераза. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С - +8°С. Стабильность аналитов в растворенном калибраторе при замораживании: не менее 30 дней, билирубин - не менее 14 дней. Комплектность: не менее 6 флаконов по не менее 3 мл. | 1 | упак |
|  | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | Лиофилизированный универсальный контрольный материал на основе сыворотки человека. Предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении не менее 44 биохимических параметров in vitro в сыворотке и плазме крови, в том числе: α-Амилаза (EPS-G7 метод), α-ГБДГ, Глутаматдегидрогеназа, Железо (Ферен), Калий (ферментативный метод), Креатинкиназа МБ, Лактат, Лактатдегидрогеназа (DGKC), Липаза, Магний, Натрий (ферментативный метод), НЖСС, Панкреатическая амилаза (EPS-G7 метод), Фосфатаза щелочная (DGKC), Холестерин ЛПВП (прямой метод), Холестерин ЛПНП (прямой метод), Холинэстераза. Значения аналитов находятся в области низких значений. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С - +8°С. Стабильность аналитов в растворенной контрольной сыворотке при замораживании: не менее 30 дней, билирубин - не менее 14 дней. Фасовка: не менее 6 х 5 мл. | 1 | набор |
|  | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | Лиофилизированный универсальный контрольный материал на основе сыворотки человека. Предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении не менее 43 биохимических параметров in vitro в сыворотке и плазме крови, в том числе: α-Амилаза (EPS-G7 метод), α-ГБДГ, Глутаматдегидрогеназа, Железо (Ферен), Калий (ферментативный метод), Креатинкиназа МБ, Лактат, Лактатдегидрогеназа (DGKC), Липаза, Магний, Натрий (ферментативный метод), Панкреатическая амилаза (EPS-G7 метод), Фосфатаза щелочная (DGKC), Холестерин ЛПВП (прямой метод), Холестерин ЛПНП (прямой метод), Холинэстераза. Значения аналитов находятся в области высоких значений. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С - +8°С. Стабильность аналитов в растворенной контрольной сыворотке при замораживании: не менее 30 дней, билирубин - не менее 14 дней. Фасовка: не менее 6 х 5 мл. | 1 | набор |
|  | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы | Тест: Оптимизированный УФ тест без пиридоксальфосфата в соответствии с рекомендациями IFCC, Кинетический. Линейность в диапазоне не уже: 10-500 Е/л. Чувствительность не более: 10 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее: 500 мл. | 2 | упак |
|  | Набор для определения а-Амилазы | Тест: Ферментативный фотометрический тест (субстрат EPS-G7), кинетический. Линейность в диапазоне не уже: 5 - 2000 Е/л. Чувствительность не более: 5 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 6 месяцев при температуре от +2°С до +8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Фасовка не менее: 125 мл. | 1 | упак |
|  | Набор для определения Альбумина | Тест: колориметрический фотометрический тест с бромкрезоловым зеленым, конечная точка. Линейность в диапазоне не уже: 10 -70 г/л. Чувствительность не более: 5 г/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее: 100 мл | 1 | упак |
|  | Набор для определения Аланинаминотрансферазы | Тест: Оптимизированный УФ тест без пиридоксальфосфата в соответствии с рекомендациями IFCC, Кинетический. Линейность в диапазоне не уже: 10 - 500 Е/л. Чувствительность не более: 10 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее: 500 мл. | 2 | упак |
|  | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови | Метод: Фотометрический метод с 2,4-дихлоранилином (ДХА) – для определения общего билирубина. Фотометрический метод Йендрашека-Грофа - для определения прямого билирубина. Определение прямого и общего билирубина проводится по конечной точке. Линейность в диапазоне не уже: 4 -510 мкмоль/л. Чувствительность не более: 3 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты, не менее двух калибраторов (высокой и низкой концентрации). Стабильность: После вскрытия Реагент 1, Реагент 2 и Реагент 3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент для определения общего билирубина стабилен не менее 3 недель при температуре от +2°С до +8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Фасовка не менее: 600 мл. | 1 | упак |
|  | Набор для определения Креатинина | Тест: Реакция Яффе без депротеинизации, колориметрический, кинетика по двум точкам. Линейность в диапазоне не уже: 35,4 - 1350 мкмоль/л. Чувствительность не более: 25 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +15°С до +25°С. Стабильность рабочего реагента не менее 5 суток при температуре от +2 до +8 °С. Фасовка не менее: 500 мл | 1 | набор |
|  | Набор для определения Мочевины | Тест: Уреазный глутаматдегидрогеназный, ферментативный УФ тест, кинетический. Линейность в диапазоне не уже: 2,0 - 70 ммоль/л. Чувствительность не более: 1 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 1 месяца при температуре от +2°С до +8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Фасовка не менее: 500 мл. | 1 | упак |
|  | Набор для определения Мочевой кислоты | Тест: ферментативный, фотометрический тест с 2,4,6-трибром-3-гидроксибензойной кислотой (ТВНВА), уриказный, конечная точка. Линейность в диапазоне не уже: 50 - 2500 мкмоль/л. Чувствительность не более: 40 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен не менее 3 месяцев при температуре от +2°С до +8°. Наличие АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Фасовка не менее: 500 мл | 1 | упак |
|  | Набор для определения Триглицеридов | Тест: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка. Линейность в диапазоне не уже: 1 - 11,4 ммоль/л. Чувствительность не более: 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Наличие АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Фасовка не менее: 600 мл | 1 | упак |
|  | Натрий (Na+) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Тест: ферментативный фотометрический тест, кинетика. Линейность в диапазоне не уже: 110 - 180 ммоль/л. Чувствительность не более: 80 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты, не менее двух калибраторов (высокой и низкой концентрации). Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее: 100 мл. | 1 | набор |
|  | Набор полосок к экспресс анализатору "РЕФЛЕКОМ" на выявление 5 видов наркотиков (морфин, марихуана, метамфетамин, кокаин, амфетамин) | Набор полосок к экспресс – анализатору «РЕФЛЕКОМ» на выявление 5 видов наркотиков (морфин, марихуана, метамфетамин, кокаин, амфетамин). Чувствительность: морфин - 300 нг/мл, марихуана - 50 нг/мл, метамфетамин - 500 нг/мл, кокаин – 300 нг/мл, амфетамин - 1000 нг/мл Аналитическая специфичность: 99%. Время проведения анализа: 5 минут. Набор полосок для вертикального погружения в емкость с анализируемым материалом в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем. Срок годности: 24 месяца. | 350 | шт |
|  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения фибриногена | Набор реагентов для определения содержания фибриногена по методу Клаусса. Предназначен для работы на всех типах полуавтоматических коагулометров и автоматических коагулометрах, использующих реагенты с содержанием каолина. Состав набора: тромбин, содержащий легкую фракцию каолина – 8 фл, имидазоловый буфер –не менее 1 фл., плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | 4 | набор |
|  | Множественные факторы свертывания ИВД, контрольный материал | Плазма контрольная (пул здоровых доноров). Плазма крови человека с нормальным (не менее 3 фл. по не менее 1 мл) и искусственно сниженным уровнем параметров системы гемостаза (не менее 3 фл. по не менее 1 мл)6. Аттестована по не менее, чем 6 параметрам: протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, XIIа-зависимый фибринолиз, антитромбин III2. Стабильность не менее 4 часов при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 10 месяцев. | 1 | набор |
|  | Контрольный материал для гематологических исследований. | Контрольный материал для гематологических исследований. Нормальный уровень концентраций, не менее 2,5 мл - 1 флакон. Аттестованны не менее, чем по 16-ти гематологическим параметрам (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения эритроцитов, тромбоциты, средний объем тромбоцита, лимфоциты (абс. и %), средние клетки (абс. и %), гранулоциты (абс. и %)) Стабильность закрытого флакона: 190 дней, после вскрытия - 30 дней. Условия хранения: при температуре +2...8°C в темном месте. | 1 | шт |
|  | Эритроциты | Форма выпуска: клеточная суспензия во флаконах по 10 мл. Надосадочная жидкость бесцветная, после ресуспензирования осадка эритроцитов цвет суспензии темно-красный. Состав комплекта: 3 флакона по 10 мл 5% суспензии стандартных человеческих эритроцитов соответственно групп 0, А и В. Готовые к применению, не требуют дополнительного разведения. Условия хранения: при температуре +2...8°C. Срок годности со дня изготовления не более 4 недель. | 1 | упак |
|  | Тест полоски | Тест-полоски предназначены для полуколичественного определения уровня ацетона (кетоновых тел) в моче. Свойства: при помощи тест-полосок можно получить результат в течение 60 секунд в диапазоне 1.5, 3, 7.5, 15 м/моль и отрицательно. Цветная шкала на этикетке отражает концентрацию ацетоуксусной кислоты в моче. Тест на кетоны основан на реакции Легала и значительно чувствительнее к ацетоуксусной кислоте, чем к ацетону. Количество - 50 шт. | 2 | упак |
|  | Тест полоски | Тест-полоски для определения скрытой крови (гемоглобин, эритроциты) в моче. Две цветовые шкалы: шкала с синими точками - для интактных эритроцитов, равномерно окрашенная цветная шкала - для свободного гемоглобина. Диапазон определяемых концентраций гемоглобина эри/мкл - 0,0; 10,0; 50,0; 250,0. Время определения - не более 60 секунд. Упаковка - 50 полосок в пенале. Условия хранения: хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте при температуре +2–30 °С. Срок хранения: не менее 24 месяцев. Количество - 50 шт. | 1 | упак |
|  | Гематоксилин раствор ИВД | Раствор гематоксилина (haematoxylin), предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями для визуализации тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце. Назначение: Для ручной постановки и анализаторов открытого типа Объем реагента: ≥ 1000 (см[3*];^мл) Гематоксилин Эрлиха. Срок годности - не менее 10 мес. | 1 | упак |
|  | Эозин Y раствор ИВД | Раствор эозина Y (eosin Y solution), предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями, для визуализации тканевых структур и внутриклеточных элементов в клиническом образце. Объем реагента ≥ 1000 Кубический сантиметр;^миллилитр Форма выпуска Спиртовой раствор Срок годности - не менее 10 мес. | 1 | упак |
|  | Ортоксилол | Бесцветная жидкость, смешивается с этанолом, диэтиловым эфиром, ацетоном, хлороформом, бензолом; растворимость в воде менее 0,015 %. ( 1,2-диметилбензол).Класс: ЧДА Плотность при 20°С, г/см3 0,878-0,880 Температура кристаллизации, °С, не ниже минус 25,5 Содержание основного вещества, %, не менее 99,5 Бромное число, г брома на 100 мл. реагента, не менее 0,02 Упаковка бутыль из темного стекла, объем реагента не менее 1000 мл Срок годности - не менее 10 мес. | 5 | упак |
|  | Парафиновая заливочная среда ИВД | Заливочный материал на основе парафина, предназначенный для использования в качестве заливочной среды в процессе проводки биологических тканей или клинических образцов. Масса ≥ 5 Килограмм Не содержит натурального (рисового, пчелиного) воска. Адаптирована для использования в автоматических системах проводки и заливки. Температура плавления: не ниже 52 °C и не выше 54 °C. Срок годности - не менее 12 мес. | 1 | Упак |
|  | Стекло предметное | Стеклянное предметное стекло для микроскопии, предназначенное для использования в целях сбора, сохранения и транспортировки любого вида диагностических образцов для анализа и других исследований. Это изделие для одноразового использования. Адгезивное покрытие Нет Возможность печати Нет Длина 75 Миллиметр Зона для маркировки Нет Исполнение Гладкое Количество в упаковке ≤100 (предпочтительно 50) Матирование нет Тип кромки Шлифованная Толщина 1 Миллиметр Ширина 25 Миллиметр | 40 | упак |
|  | Стекло покровное | Стекло покровное из гидролитического стекла I класса не допускающего образования блистеров и трещинок, без искажений при изучении образца, устойчивы к воде, гидролитичны по классу 1, способность поглощать ультрафиолет. Индексы преломления ne (l = 546.1 nm): 1.5255 ± 0.0015,nD (l = 589.3 nm): 1.5230± 0.0015. Упакованы в пластиковый контейнер, который запаян в фольгу. Размеры: Длина 24 мм. Допуск ±1 мм Ширина 24 мм. Допуск ±1 мм Упаковка: не более 100 шт/уп. | 10 | упак |
|  | Кюветы одноразовые с шариками | Кювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П, АПГ4-01(Минилаб-704), АПГ2-01 (Минилаб-701) после 2005 года выпуска Объем кюветы 250 мкл Объем биопробы 50±25 мкл Упаковка: не менее 1000 кювет, не менее 1000 шариков. Особых условий хранения не требует. | 3 | упак |
|  | Наконечники | Высококачественные наконечники, подходящие для всех типов дозаторов. Наличие фаски существенно снижает капиллярный эффект и обеспечивает очень аккуратное дозирование. Объем до 200 мкл. В пакете по 1000 шт. Желтые C фаской Автоклавируются при 121°С, 15 мин | 1 | упак |
|  | Стекло покровное | Стекло покровное изготовлены из гидролитического стекла I класса, не допускающего образования блистеров и трещинок. Не способствуют искажениям при изучении образца, устойчивы к воде, гидролитичны по классу 1, способность поглощать ультрафиолет. Упакованы в пластиковый контейнер\ Размеры: Длина 50 мм. Допуск ±1 мм Ширина 24 мм. Допуск ±1 мм Упаковка: не более 100 шт/уп. | 10 | упак |
|  | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Совместима с оборудованием различных производителей. Бумага смотана в рулон термослоем — наружу (внешняя намотка) Ширина рулона — 110 мм Длина намотки — 30 м Внутренний диаметр втулки — 12 мм Наличие диаграммной сетки — Нет | 8 | шт |
|  | Микропробирка для взятия капиллярной крови | Микропробирка для взятия капиллярной крови размер пробирки не более 47х11 мм; длина капилляра не более 70 мм; материал – химически инертный полипропилен; встроенный лоток-выступ и интегрированный в крышку капилляр; дополнительная крышка для транспортирования и хранения; цвет крышки – красный; метка уровня заполнения (200 мкл); антикоагулянт – мелкодисперсный К2ЭДТА на дне пробирки и стенках капилляра; количество в уп. - 100 шт. | 40 | упак |
|  | Лезвие микротома, одноразового использования, | Плоское, клиновидное лезвие со сверхострой режущей кромкой, монтируемое в микротом и обеспечивающее получение сверхтонких срезов предварительно зафиксированных и, как правило, залитых парафином тканей. Срезы затем помещаются на предметное стекло для окрашивания и изучения под микроскопом. Изделие одноразового использования. Длина: 80 Миллиметр Назначение : Для твердых тканей Толщина: ≥0.23 и ≤0.27 Миллиметр Угол заточки, град.: 35 Ширина: 8 Миллиметр Количество лезвий в упаковке не менее 50 шт в полуавтоматическом диспенсере с приспособлением для безопасного поштучного извлечения. Покрытие: PTFE (политетрафторэтилен) Заточка края лезвий при помощи плазмы Отсек для отработанных лезвий находится в нижней части диспенсера строго под отсеком с новыми лезвиями Совместимы с ручкой для лезвий F80mini, имеющейся у Заказчика | 3 | упак |