ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование характеристики, параметра товара | Требуемое значение (величина параметра) |
| --- | --- | --- |
|  | Вакуумная система родовспоможения |  |
| 1 | Назначение: для вакуумной экстракции, для полностью самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента. | Наличие |
| 2 | Состав: |  |
| 2.1 | универсальная чашечка | Наличие |
| 2.1.1 | Тип чашечки: жесткая, универсальная с индикатором силы тракций для всех предлежаний, включая асинклитические задние затылочные предлежания и поперечное положение стреловидного шва | Наличие |
| 2.2 | переходник | Наличие |
| 2.3 | ручное устройство образования вакуума | Наличие |
| 2.3.1 | Состав ручного устройства образования вакуума: |  |
| 2.3.1.1 | простой ручной вакуумный насос | Наличие |
| 2.3.1.2 | клапан сброса разряжения | Наличие |
| 2.3.1.3 | Точный индикатор разряжения с цифровой и цвет-ной градацией | Наличие |
| 3 | Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие |
| 4. | Страна производства | США |

Страну происхождения Товара указать в ценовом предложении

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний

Медицинские изделия, подлежащие обращению на территории Российской Федерации, должны быть зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Факт регистрации подтверждается регистрационным удостоверением.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

При поставке (доставке) Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с указаниями на упаковке Товара.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Требования к гарантийному обслуживанию товара,

к расходам на эксплуатацию товара

Не установлено.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Не установлено.

Требования к остаточному сроку годности товара

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.